**ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ УЧАСТКОВ МЯГКОЙ КРОВЛИ ЗДАНИЯ**

**Сроки проведения**: с 18 июля 2018 года по 31 июля  2018 года.

АО «ОРК» — юридический адрес: СПб ул. Генерала Хрулева д.9 лит. А (далее — Организатор), в период с 18.07.2018г. по 31.07.2018г. приглашает строительные, ремонтные организации (далее — Участники) к участию в процедуре открытого запроса предложений на право заключения договора по ремонту участков мягкой кровли здания по адресу:

**г. Санкт-Петербург, ул. Генерала Хрулева, д. 9, лит А (киностудия)**

Коммерческие предложения должны быть оформлены на бланке организации за подписью руководителя организации и с печатью. В коммерческом предложении четко прописывается цена с НДС.

a.nekrasov@rustudios.ru Александр Некрасов

Данная процедура запроса предложений не является процедурой проведения конкурса. Организатор имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса предложений в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками.

**Дата окончания приема предложений – 19:00, 31 июля 2018 года**

**Техническое задание на ремонт кровли.**

Ремонт кровли (проект 43-Л2-06013-АС.А) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Хрулёва д.9 АО «ОРК»

1. Обследование купольной кровли S= 5200 м2 с устранением дефектов и ремонтом креплений системы обогрева кровли.
2. Ремонт участков мягкой кровли:
   1. Демонтаж парапетов, ПВХ мембраны, утеплителя, пароизоляции, ходовые дорожки. S = 245 м 2
   2. Монтаж пароизоляции, утеплителя, S = 245 м2
   3. Монтаж мембранного кровельного покрытия, S = 245 м2
   4. Гидроизоляция опор технологического оборудования.
   5. Гидроизоляция лотков ливнестока.
   6. Гидроизоляция воздуховодов вентиляции.
   7. Монтаж парапетов .
   8. Подъем материалов, уборка мусора .
   9. Устройство технологических ходовых дорожек -120п м

Согласование встреч по ознакомлению с устройством кровли по телефону: 8-911-111-20-19 Некрасов Александр