Приложение №1

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ устранения нарушений требований пожарной безопасности**

 **на объекте по адресу: 197348, г. Санкт-Петербург, ул. Генерала Хрулёва, д. 9**

|  |  |
| --- | --- |
| **Перечень работ** | **примечания** |
| Расчет независимой оценки пожарного риска в соответствии с Федеральным законом № 1123 – ФЗ от 27.07.2008 « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». |  |
| Огнезащитные работы на системах вентиляции |  |
|  |  |
| Паспортизация системы дымоудаления |  |
| Проектирование, монтаж системы газотушения серверной  |  |
| Испытания, наладка противопожарной насосной станции. |  |
| Проектирование, монтаж устройства самозакрывания в проёме ворот киносъёмочных павильонов (6 проёмов) |  |