Приложение № 1

- Лот № 1:

Сервер Supermicro Superserver 6019P-WT (Intel® Xeon® Silver 4110 Processor 8C/16T 2.1GHz/11M 85W LGA3647 (OEM) (SR3GH) — 2 шт., 16GB DDR4 2666 MT/s CL19 ECC Registered DIMM — 8 шт.,

LSI 9300-8e HBA, сетевой адаптер Intel® Ethernet X710-DA2,2.5" to 3.5" Converter Tray — 2 шт., SSD диск Intel SSDSC2KG240G801 — 2 шт.) - 2шт.

Система хранения Supermicro SuperChassis 826BE2C-R741JBOD -1 шт

External SAS Cable CBL-SAST-0690 - 2m external Mini SAS HD to external mini SAS HD.28AWG – 4шт.

Жесткий диск  4 Tb HGST Ultrastar DC HC310 – 14 шт.

- Лот № 2:

Сетевое оборудование Mikrotik:

CSS326-24G-2S+RM (NET SWITCH 24PORT 1000M 2SFP+ CSS326-24G-2S+RM MIKROTIK 24x10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T|2xSFP+) - 6 шт.

S+85DLC03D (NET TRANSCEIVER SFP S+85DLC03D MIKROTIK) – 20 шт.

CRS317-1G-16S+RM (MikroTik CRS317-1G-16S+RM Коммутатор 16х SFP+, 1х 1G RJ45) – 1 шт.

RBCAPGI-5ACD2ND (WRL ACCESS POINT 5GHZ RBCAPGI-5ACD2ND MIKROTIK) – 15 шт.