Приложение №1

к техническому заданию 1

к Договору _________ от «_____» _______ 202__ г.)

| ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ |
| --- |
| № п/п | Шифр единичной расценки | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Ссылка на номера чертежей, ГОСТов и примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ТЕРм10-08-001-09 | Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча | шт. | 3 |  |
|  |  | 1/2 + 9/1 |  |  |  |
| 2 |  | Контроллеры двухпроводной линии связи, марка С2000-КДЛ-2И исп.01 | шт. | 3 |  |
|  |  | 2/2 + 10/1 |  |  |  |
| 3 | ТЕРм10-08-001-04 | Прибор ПС на: 4 луча | шт. | 60 |  |
|  |  | 3/36 + 11/24 |  |  |  |
| 4 |  | Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП4/220 | шт. | 60 |  |
|  |  | 4/36 + 12/24 |  |  |  |
| 5 | ТЕРм08-02-364-02 | Кронштейн на стене | 1 шт. | 30 |  |
|  |  | 5/18 + 13/12 |  |  |  |
| 6 |  | П-образный кронштейн 400x180 | шт. | 30 |  |
|  |  | 6/18 + 14/12 |  |  |  |
| 7 | ТЕРм11-05-001-01 | Механизм исполнительный, масса, кг, до: 20 | шт. | 1 |  |
|  |  | 7/1 |  |  |  |
| 8 |  | Привод клапана ОЗК | шт. | 1 |  |
|  |  | 8/1 |  |  |  |
| 9 | ТЕРм30-01-137-01 | Клапан противопожарный | шт. | 24 |  |
|  |  | 15/24 |  |  |  |
| 10 |  | Клапан огнезадерживающий в сборе с приводом | шт. | 22 |  |
|  |  | 16/22 |  |  |  |
| 11 | ТЕРм10-04-066-04 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | шт. | 10 |  |
|  |  | 17/10 |  |  |  |
| 12 |  | Коробка коммутационная огнестойкая | шт. | 10 |  |
|  |  | 18/10 |  |  |  |
| 13 | ТЕРм08-02-409-02 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям. Труба с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50 | 100 м | 1 |  |
|  |  | 19/1 |  |  |  |
| 14 |  | Трубы гибкие гофрированные тяжелые из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FH, с зондом, диаметром 32 мм | м | 105 |  |
|  |  | 20/105 |  |  |  |
| 15 |  | Дюбель-хомут "клоп", однолапковый, 31-32 мм (100шт) | уп | 3 |  |
|  |  | 21/3 |  |  |  |
| 16 | ТЕРм08-02-409-01 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям. Труба по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 6,5 |  |
|  |  | 22/6,5 |  |  |  |
| 17 |  | Трубы гибкие гофрированные тяжелые из самозатухающего ПВХ, с зондом, диаметром 20 мм | м | 682,5 |  |
|  |  | 23/682,5 |  |  |  |
| 18 |  | Дюбель-хомут "клоп", однолапковый, 19-20мм (уп 100 шт.) | уп | 21 |  |
|  |  | 24/21 |  |  |  |
| 19 |  | Анкерный болт с гайкой М6 8х65 | шт. | 320 |  |
|  |  | 25/320 |  |  |  |
| 20 |  | Стяжка ДМОУ-С | шт. | 170 |  |
|  |  | 26/170 |  |  |  |
| 21 | ТЕРм08-02-412-01 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 6,5 |  |
|  |  | 27/6,5 |  |  |  |
| 22 |  | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, | 1000 м | 0,6825 |  |
|  |  | 28/0,6825 |  |  |  |
| 23 | ТЕРм08-02-412-02 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 2 |  |
|  |  | 29/2 |  |  |  |
| 24 | 501-1900 | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, | 1000 м | 0,105 |  |
|  |  | 30/0,105 |  |  |  |
| 25 |  | Кабель силовой огнестойкий ППГ нг (A)-FRHF 3х1,5 | м | 105 |  |
|  |  | 31/105 |  |  |  |
| 26 | ТЕРм08-02-396-06 | Короб по стенам и потолкам, длина, м: 3 | 100 м | 0,9 |  |
|  |  | 32/0,9 |  |  |  |
| 27 |  | Лоток неперфорированный PTK-Line ЛМНО 50x50 | м | 90 |  |
|  |  | 33/90 |  |  |  |
| 28 |  | Крышка лотка 50х15 мм (0,7) 3м | м | 90 |  |
|  |  | 34/90 |  |  |  |
| 29 |  | DIN рейка 60см перфорированная | шт. | 30 |  |
|  |  | 35/30 |  |  |  |
| 30 | ТЕРп02-01-002-07 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (К общ): 40 | 1 система | 1 |  |
|  |  | 36/1 |  |  |  |
| 31 | ТЕРп02-01-002-08 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (К общ): за каждый канал свыше 40 до 79 добавлять к расценке 02-01-002-07 | 1 канал | 20 |  |
|  |  | 37/20 |  |  |  |
| 32 | ТЕРп02-02-007-02 | Приемосдаточные испытания АС: II категории сложности | 1 система | 1 |  |
|  |  | 38/1 |  |  |  |