Приложение №1

к техническому заданию

к Договору _________ от «_____» _______ 202__ г.)

| ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ |
| --- |
| № п/п | Шифр единичной расценки | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Ссылка на номера чертежей, ГОСТов и примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ТЕРм10-08-001-02 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор: блок базовый на 20 лучей | шт. | 1 |  |
|  |  | 1/1 |  |  |  |
| 2 |  | Пульты контроля и управления охранно-пожарные, марка "С2000-М" | шт. | 1 |  |
|  |  | 2/1 |  |  |  |
| 3 | ТЕРм10-08-001-01 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор: блок базовый на 10 лучей | шт. | 1 |  |
|  |  | 3/1 |  |  |  |
| 4 |  | Блок контроля и индикации, марка "С2000-БКИ" | шт. | 1 |  |
|  |  | 4/1 |  |  |  |
| 5 | ТЕРм08-03-572-03 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600x600 | 1 шт. | 1 |  |
|  |  | 5/1 |  |  |  |
| 6 |  | Шкаф пожарной сигнализации ШПС-12 исп.10 | шт. | 1 |  |
|  |  | 6/1 |  |  |  |
| 7 |  | Аккумуляторная батарея DTM 1217 | шт. | 2 |  |
|  |  | 7/2 |  |  |  |
| 8 | ТЕРм10-08-001-09 | Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча | шт. | 1 |  |
|  |  | 8/1 |  |  |  |
| 9 |  | Контроллеры двухпроводной линии связи, марка С2000-КДЛ-2И исп.01 | шт. | 1 |  |
|  |  | 9/1 |  |  |  |
| 10 | ТЕРм10-08-001-04 | Прибор ПС на: 4 луча | шт. | 12 |  |
|  |  | 10/12 |  |  |  |
| 11 |  | Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП4/220 | шт. | 12 |  |
|  |  | 11/12 |  |  |  |
| 12 | ТЕРм10-04-066-04 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | шт. | 12 |  |
|  |  | 12/12 |  |  |  |
| 13 |  | Коробка коммутационная огнестойкая | шт. | 12 |  |
|  |  | 13/12 |  |  |  |
| 14 | ТЕРм08-02-409-02 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям. Труба с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50 | 100 м | 0,4 |  |
|  |  | 14/0,4 |  |  |  |
| 15 |  | Трубы гибкие гофрированные тяжелые из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FH, с зондом, диаметром 32 мм | м | 42 |  |
|  |  | 15/42 |  |  |  |
| 16 |  | Дюбель-хомут "клоп", однолапковый, 31–32 мм (100шт) | уп | 1,2 |  |
|  |  | 16/1,2 |  |  |  |
| 17 | ТЕРм08-02-409-01 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям. Труба по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 6 |  |
|  |  | 17/6 |  |  |  |
| 18 |  | Трубы гибкие гофрированные из ПНД, серии FН, с зондом, диаметром 20 мм | м | 630 |  |
|  |  | 18/630 |  |  |  |
| 19 |  | Дюбель-хомут "клоп", однолапковый, 19-20мм (уп 100 шт.) | уп | 18 |  |
|  |  | 19/18 |  |  |  |
| 20 |  | Кабельная проходка в составе герметика и мин. ваты | шт | 12 |  |
|  |  | 20/12 |  |  |  |
| 21 | ТЕРм08-02-412-01 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 6 |  |
|  |  | 21/6 |  |  |  |
| 22 |  | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо и газовыделением, | 1000 м | 0,63 |  |
|  |  | 22/0,63 |  |  |  |
| 23 | ТЕРм08-02-412-02 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 0,4 |  |
|  |  | 23/0,4 |  |  |  |
| 24 |  | Кабель силовой огнестойкий ППГ нг (A)-FRHF 3х1,5 | м | 42 |  |
|  |  | 24/42 |  |  |  |
| 25 | ТЕРм08-02-396-20 | Короба пластмассовые шириной до 40мм | 100 м | 0,4 |  |
|  |  | 25/0,4 |  |  |  |
| 26 |  | Кабель-каналы 25х16 "Электропласт", прямые | м | 40 |  |
|  |  | 26/40 |  |  |  |
| 27 |  | Держатель ДМОУ-С с "Клопом" | шт | 120 |  |
|  |  | 27/120 |  |  |  |
| 28 |  | DIN рейка 60см перфорированная | шт. | 6 |  |
|  |  | 28/6 |  |  |  |
| 29 | ТЕРп02-01-002-03 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (К общ): 10 | 1 система | 1 |  |
|  |  | 29/1 |  |  |  |
| 30 | ТЕРп02-01-002-04 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (К общ): за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 | 1 канал | 2 |  |
|  |  | 30/2 |  |  |  |