Приложение № \_\_

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» марта 20\_\_ г.

|  |  |
| --- | --- |
| **Согласовано:** | **Утверждаю:** |
| Генеральный директор **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** /  **М.П.** | Генеральный директор **АО «ОРК»**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / **О. В. Белёнов** /  **М.П.** |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

На выполнение работ по монтажу и пусконаладке системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в здании «Кинополис» на территории Заказчика по адресу: г. Санкт–Петербург, ул. Генерала Хрулёва, д. 9, лит. А.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Основные данные** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основания для проведения работ | Аналитический отчёт №200/А-12/21 на предмет соответствия (не соответствия) объекта защиты требованиям пожарной безопасности |
| 2 | Наименование здания или  Сооружения (Объекта) | Здание «Кинополис» |
| 3 | Место строительства Объекта | г. Санкт–Петербург, ул. Генерала Хрулёва, д. 9, лит. А. |
| 4 | Вид строительства | Новое |
| 5 | Заказчик | Акционерное общество «Объединенные Русские Киностудии» |
| 6 | Цель проведения работ | Постановка на баланс новой системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, отвечающей современным нормам и требованиям в области пожарной безопасности |
| 7 | Объемы и виды производимых работ | 1. Поставка оборудования; 2. Монтаж и пусконаладка СОУЭ; 3. Интеграция (подключение и настройка) всего смонтированного оборудования в существующую систему пожарной безопасности здания; 4. Настройка вывода информации на существующий сервер с установленным специализированным программным обеспечением «АРМ ОРИОН Про»; 5. Проведение испытаний СОУЭ; 6. Сдача СОУЭ Заказчику;   Объем производимых работ отражен в Приложении №1 к техническому заданию Рабочая документация шифр № 083/СОУЭ-07/23, разработана ООО «РДК» 2023 год |
| 8 | Общие требования к проведению монтажных работ | Монтажные и пусконаладочные работы выполнить:  1. В соответствии с РД шифр № 083/СОУЭ-07/23, разработана ООО «РДК» 2023 год;  2. В соответствии с действующей нормативно-технической документацией, в том числе в соответствии с территориальными строительными нормами и правилами;  3. В соответствии с требованиями технических условий на подключение к инженерным сетям;  4. В соответствии с техническими заданиями смежных разделов;  5. В соответствии с архитектурно-строительной частью проекта;  6. В соответствии с технологическими требованиями. |
| 9 | Требования к применяемым материалам и оборудованию | Тип, марка монтируемого оборудования и материалов определяются согласно принятым решениям, отраженным в приложении к техническому заданию РД шифр № 083/СОУЭ-07/23, разработана ООО «РДК» 2023 год. |
| 10 | Требования к производству монтажных работ | **Подрядчик обязуется выполнять следующие виды работ:**   1. Пробивку всех необходимых отверстий; 2. Заделку и герметизацию отверстий, стыков после прокладки инженерных сетей.   **Монтаж системы СОУЭ:**   1. Оборудование установить в соответствии со спецификацией РД шифр № 083/СОУЭ-07/23, разработанной ООО «РДК» 2023 год; 2. Прокладку кабельных трасс выполнить скрыто, в стенах, за потолком и открыто с учетом требований, предъявляемым к огнестойким кабельным линиям; 3. Выполнить пусконаладку приборов СОУЭ. |
| 11 | Особые условия | 1. Оборудование и материалы, должны быть сертифицированы на соответствие требованиям технических регламентов и государственным стандартам. |
| 12 | Объем передаваемой исполнительной документации | 1. Исполнительные схемы: в 2-х экз. в бумажном виде и 1-го экз. в электронной версии в формате \*.dwg и \*.PDF;  2. Акты: скрытых работ, индивидуальных испытаний оборудования и систем, комплексного опробования оборудования и передачи систем в эксплуатацию и т.д.; |
| 13 | Требования по технике безопасности | Производство монтажных и пусконаладочных работ осуществляется согласно требованиям правил техники безопасности. |