Приложение 1

Техническое задание (ТЗ)
на оказание услуги технического обслуживания осветительной техники

1. Общие сведения
Заказчик:
Акционерное общество «Объединенные Русские Киностудии»
Адрес склада:
Санкт-Петербург, ул. Хрулева, д.9
Контактное лицо:
Руководитель ООТ Маркин Н. А., тел. 8 (812) 600-03-01, доб. 207.

2. Предмет закупки
Оказание услуг по техническому обслуживанию, диагностике и ремонту осветительного оборудования для кинопроизводства, находящегося на складе Заказчика.

3. Перечень оборудования
*Полный и актуальный перечень оборудования предоставляется участнику по запросу.*

4. Объем работ
Исполнитель выполняет следующие работы по Заявке Заказчика:
 • Техническая проверка работоспособности оборудования.
 • Очистка и профилактика (оптика, вентиляция, корпуса).
 • Проверка и замена ламп, блоков питания, элементов крепления.
 • Диагностика и мелкий ремонт на месте.
 • Вывоз неисправной техники в сервис с согласованием сроков и стоимости.
 • График работ согласуется сторонами заранее, исполнитель вправе отказаться от заявки при наличии обоснованных причин;

5. Требования к Исполнителю
 • Наличие опыта работы с осветительным оборудованием для кинопроизводства от 5 лет.
 • Наличие у специалистов профильной квалификации (инженеры по свету / электротехники).
 • Возможность выезда на склад Заказчика по заявке Заказчика в течении 24 часов.
 • Исполнитель организует работу своими силами, Заказчик не контролирует методы выполнения.
 • Гарантия на выполненные работы не менее 3 месяцев.

6. Период оказания услуг
Срок оказания услуг: с 15.07.2025 по 11.07.2026
Возможность пролонгации по согласованию сторон.

7. Условия оплаты
 • Форма оплаты: безналичный расчет
 • Отчетность: акт об оказании услуг, акт дефектовки при необходимости

 • Оплата — за фактически выполненные работы по акту об оказании услуг.

8. Критерии оценки заявок
 • Стоимость услуг (при фиксированном объеме работ)
 • Квалификация персонала и опыт
 • Сроки реагирования на заявки

 • Репутация и рекомендации