|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование оборудования и работ** | **Ед. изм.** | **К-во** |
| 1.1. | ***Забор самостоящий 2,5х2,5 с доставкой*** | *шт* | *24* |
| 1.2. | ***Геотекстиль*** | *м2* | *100* |
| 1.3. | ***ЩПС с5*** | *м3* | *33* |
| *1.4.* | ***Разгрузка секций ограждения*** | *шт* | *24* |
| *1.5.* | ***Демонтаж существующего ограждения*** | *м/п* | *60* |
| *1.6.* | ***Вывоз сдемонтированного забора с утилизацией*** | *м3* | *49,61* |
| *1.7.* | ***Разработка грунта h=100мм*** | *м3* | *6* |
| *1.8.* | ***Вывоз грунта на утилизацию*** | *м3* | *7,8* |
| *1.9.* | ***Укладка геотекстиля*** | *м2* | *60* |
| *1.10.* | ***Устройство основания из ЩПС h=200 мм с уплотнением*** | *м2* | *60* |
| *1.11.* | ***Монтаж секции забора 2.5х2.5*** | *шт* | *24* |
| *1.12.* | ***Демонтаж секции забора б/у*** | *шт* | *2* |
| *1.13* | ***Монтаж секции забора б/у*** | *шт* | *2* |
| *1.14* | ***Сварка закладных*** | *шт* | *24* |
| *1.15* | ***Установка дополнтьельных распоров*** | *шт* | *20* |

Техническое задание на выполнение работ по благоустройству территории АО «ОРК»

Срок выполнения робот; 30 рабочих дней, с даты заключения контракта.