| № | Наименование оборудования и работ | Ед. изм. | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Откатные противопожарные ворота (K:5),DUS-233. ШхВ:4750х3600мм | шт | 1 |
| 1.2. | Привод SLIDING-2100PRO для ворот весом до 2100 кг, SLIDING-2100PRO | шт | 1 |
| 1.3. | Рейка зубчатая RACK-8 L=1 метр 30х8 (DOORHAN), RACK-8 | шт | 5 |
| 1.4. | Демонтаж ворот | шт | 1 |
| 1.5. | Сборка и монтаж ворот | шт | 1 |
| 1.6. | Доставка | шт | 1 |

Техническое задание на выполнение работ по замене откатных ворот киносъемочного павильона